附件：2015年度宁波市政府采购协议价格

| 1匹挂机(定频) | KFR-25GW | 制冷量：2650W制冷额定功率: 755 W制热量：3000W制热额定功率：852W辅助电加热功率：900W能效比(EER)：3.51能效等级：2级性能系数(COP)：3.52室内噪音： 22-35- 40dB(A)室外噪音： 49dB(A)制冷剂名称： R22 标配冷媒管长度：3m | 1800元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5匹挂机(定频) | KFR-35GW | 制冷量：3520W制冷额定功率: 1005W制热量：3900W制热额定功率：1086W辅助电加热功率：1080W能效比(EER)：3.5能效等级：2级性能系数(COP)：3.59 室内噪音：24-37-42dB(A)室外噪音： 50dB(A)制冷剂名称：R22 标配冷媒管长度：3m | 2100元 |
| 2匹挂机(定频) | KFR-50GW | 制冷量：5100W制冷额定功率:1461W制热量：5750W制热额定功率：1742W辅助电加热功率：1500W能效比(EER)：3.49 能效等级：2级性能系数(COP)：3.30室内噪音： 31-40-45dB(A)室外噪音： 53dB(A)制冷剂名称： R22 标配冷媒管长度：3.6m | 3400元 |
| 2匹柜机(定频) | KFR-51LW | 制冷量：5250W制冷额定功率: 1544W制热量：5800W制热额定功率：1643W辅助电加热功率：2100W能效比(EER)：3.4能效等级：2级性能系数(COP)：3.53室内噪音： 32-39-43dB(A)室外噪音：53dB(A)制冷剂名称： R22 标配冷媒管长度：3m | 3400元 |
| 3匹二相柜机(定频) | KFR-72LW | 制冷量：7300W制冷额定功率: 2212W制热量：8200W制热额定功率：2216W辅助电加热功率：2500W能效比(EER)：3.3能效等级：2级性能系数(COP)：3.70 室内噪音：36-42-45dB(A)室外噪音：55dB(A)制冷剂名称： R22 标配冷媒管长度：3.6m | 4400元 |
| 3匹三相柜机(定频) | KFR-72LW | 制冷量：7300W制冷额定功率: 2218W制热量：8200W制热额定功率：2252W辅助电加热功率：2500W能效比(EER)：3.29 能效等级：2级性能系数(COP)：3.64 室内噪音：36-42-45dB(A)室外噪音：55dB(A)制冷剂名称：R22标配冷媒管长度：4m | 4500元 |
| 5匹柜机(定频) | KFR-120LW | 制冷量：12000W制冷额定功率: 3582W制热量：13500W制热额定功率：3813W辅助电加热功率：3000W能效比(EER)：3.35能效等级：2级性能系数(COP)：3.54室内噪音： 41-48 -54dB(A)室外噪音：60dB(A)制冷剂名称：R22 标配冷媒管长度：4m | 6800元 |

备注：除出厂原配铜管外1P加管80元/米、1.5P加管80元/米、2P加管100元/米、3P加管120元/米、5P加管120元/米；钻孔30元/个。