浙江万里学院

询价采购单

浙江万里学院拟对我校基础学院“教工小区供水管道改造”项目通过询价方式采购，报价清单如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水管牵引安装(PE管∮110-10) | 米 | 332 |  |  |
| 2 | DN160*100大小头 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | PE管弯头∮110 | 只 | 10 |  |  |
| 4 | PE管法兰盘∮110 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | DN160法兰片 | 片 | 1 |  |  |
| 6 | DN100不锈钢软接(宁波万通) | 只 | 4 |  |  |
| 7 | DN100闸阀(申银) | 只 | 2 |  |  |
| 8 | DN100水表(宁波水厂) | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 法兰螺丝 | 套 | 64 |  |  |
| 10 | 新旧管碰头 | 处 | 2 |  |  |
| 11 | 闸阀、水表、软接安装人工费 | 工 | 6 |  |  |
| 12 | 自来水管二次试压实验人工 | 工 | 2 |  |  |
| 13 | 敲马路混凝土地坪 | 平方 | 8 |  |  |
| 14 | 浇马路混凝土地坪 | 平方 | 8 |  |  |
| 15 | 修补300*600火烧板 | 平方 | 8 |  |  |
| 16 | 挖掘机台班费(含进出场费) | 台班 | 3 |  |  |
| 17 | 砖砌阀门井1000*1000 | 座 | 2 |  |  |
| 18 | 树脂复合阀门井盖板1000*1000 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 垃圾外运 | 车 | 2 |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

2.采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

请在报价单上注明公司名称、联系人、联系电话并加盖公司印章后于2019年10月25日上午11：00时前以密封件形式送达浙江万里学院（宁波市钱湖南路8号）行政楼221室计划财务部采购管理办公室（谢老师88222073）。

联系人：于老师       联系电话：0574-88223169

技术咨询：周老师     联系电话：0574-82829059

浙江万里学院采购中心

2019年10月18日