浙江万里学院

询价采购单

浙江万里学院拟对我校校园建设管理部“教师公寓新建北门停车智慧管理系统建设”项目通过询价方式采购，报价清单如下：

| 序号 | 名称/项目 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师公寓新建北门停车智慧管理系统建设项目 | 具体清单及要求详见附件清单 | 1批 |  |  |
| 合计小写： 合计大写： |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

2.采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

请在报价单上注明公司名称、联系人、联系电话并加盖公司印章后于2020年4月14日上午11：00时前以密封件形式送达或寄达浙江万里学院（宁波市钱湖南路8号）行政楼221室计划财务部采购管理办公室（谢老师88222073）。

技术咨询：朱老师     联系电话：13777057350

联系人：于老师       联系电话：0574-88223169

浙江万里学院采购中心

2020年4月1日

附件：教师公寓新建北门停车智慧管理系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号/主要配置 | 参考品牌 |  | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |
| （一） | 北门教师公寓车辆道闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 预埋管、主干光纤到位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | PE50，预埋到位 | 中财 |  | 20 | 米 |  |  |
| 2 | PVC管 | PVC25，预埋到位 | 中财 |  | 170 | 米 |  |  |
| 3 | 熔接配件 | 单模光纤熔接 | 国产 |  | 8 | 芯 |  |  |
| 4 | 熔接配件 | 单模光纤测试 | 国产 |  | 8 | 芯 |  |  |
| 5 | 熔接配件 | 4口光纤配线架 | 大欣 |  | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 熔接配件 | 尾纤跳线，1米 | 大欣 |  | 8 | 根 |  |  |
| 7 | 熔接配件 | 光纤耦合器 | 大欣 |  | 8 | 个 |  |  |
| 8 | 光模块 | 单模光模块 | 海康威视 |  | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 光纤跳线 | 单模LC-LC，2米 | 大欣 |  | 2 | 根 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV3*2.5 | 东方 |  | 80 | 米 |  |  |
| 11 | 单模光纤 | 管内穿放4芯室外单模光纤 | 峰火 |  | 100 | 米 |  |  |
| 12 | PE管 | 50，预埋到位 | 伟星 |  | 100 | 米 |  |  |
| 13 | 弱电箱 | 400*500*150 | 国产 |  | 2 | 个 |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 配套监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 预埋管到位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | PVC25，预埋到位 |  | 中财 | 40 | 米 |  |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 人员出入通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体（公安部检验报告证明） 设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求（公安部检验报告证明） 通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全（公安部检验报告证明） 通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个（公安部检验报告证明） |  | 海康威视 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 单机芯右边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体（公安部检验报告证明） 设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍； 设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求（公安部检验报告证明） 通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全（公安部检验报告证明） 通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个（公安部检验报告证明） |  | 海康威视 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 人脸识别模块 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人；1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器）；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸，刷卡（需通过485外接读卡器），刷卡+人脸、人证（刷卡+人脸、人证需外接USB身份证阅读器）； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡开门； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A； 8、使用环境：室内；9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸：172mm*196mm*380mm ； 11、工作温度：-20~65℃。 设备应具有以下接口类型及相应数量：（1）处理器：GPU（2）10/100/1000Mbps自适应双网口(彼此物理隔离)（3）RS485*1（4）韦根*1（5）USB*1（6）喇叭扬声器（7）I/O输出:电锁×1、报警输出×1（8）I/O输入:门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2（公安部检验报告证明） （1）设备本地支持50000张人脸库（2）设备本地支持50000张卡片容量（3）设备本地支持100000笔记录存储（公安部检验报告证明） （1）支持人脸、密码及其组合方式等多种识别方式（2）支持通过RS485协议或wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能（公安部检验报告证明） （1）支持本地单机人证比对或人脸比对功能，比对人脸容量50000张（公安部检验报告证明） |  | 海康威视 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 出入口执行机构设备 | "可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号；通信接口：USB2.0接口；工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）。" |  | 海康威视 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 软件 | 要求与原有系统进行无缝对接，数据共享。中标后提供厂家承诺书。 |  | 海康威视 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 管穿多芯软导线 KVVR-2×1.5 |  | 高通 | 40 | 米 |  |  |
| 7 | 网络线 | 管内穿放UTPCAT-6 |  | 海康威视 | 100 | 米 |  |  |
| 8 | PVC管 | PVC25，预埋到位 |  | 中财 | 40 | 米 |  |  |
| 9 | 配件 | 包含设备安装调试及工程使用需求的所有辅助配件材料。 |  | 国产 | 1 | 批 |  |  |
| C | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 合计 | （A+B+C） |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

2.采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

3、投标书必须注明所投产品的品牌及型号。保修期为一年及以上。

4、招标控制价：61422元，投标报价超过招标控制价的作否决投标。