浙江万里学院

询价采购单

浙江万里学院拟对我校文献与信息中心“图书馆阅览室紫外线消毒系统采购”项目通过询价方式采购，报价清单如下：

| 序号 | 名称/项目 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆阅览室紫外线消毒系统采购 | 具体清单及要求详见附件清单 | 1批 |  |  |
| 合计小写： 合计大写： |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

2.采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

3、投标书必须注明所投产品的品牌及型号。保修期为一年及以上。

4、招标控制价：55750元，投标报价超过招标控制价的作否决投标。

5、工程量按实结算(项目以外增加内容以工程联系单计算工程量)并以学校审计为准。

请在报价单上注明公司名称、联系人、联系电话并加盖公司印章后于2020年5月26日上午11：00时前以密封件形式送达或寄达浙江万里学院（宁波市钱湖南路8号）行政楼221室计划财务部采购管理办公室（谢老师88222073）。

技术咨询：徐老师     联系电话：0574-88222050

联系人：于老师       联系电话：0574-88223169

浙江万里学院采购中心

2020年5月19日

附件：图书馆阅览室紫外线消毒系统采购清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格型号/主要配置说明 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览室紫外线灯 | 温特孚 | 40W，根据面积选择60平方一台左右，具有正规检测报告，3C认证、卫生产品许可证 | 台 | 36 |  |  |
| 2 | 学习空间紫外线灯 | 温特孚 | 40W，根据面积选择60平方一台左右，具有正规检测报告，3C认证、卫生产品许可证 | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 定时电源控制器 | PUFFINS | HK-GSM10s，开关的远程控制是远距离上对设备实现控制，是跨空间、跨时间的开关控制，提高设备的可控性，节省人力财力。该装置使用GSM网络进行信号的传递和判断，通过信号在硬件、软件中的处理来实现一些操作，并输出一些信号。基于GSM远程开关控制实施的工作状况，设施能实现不同距离的短消息发送之后系统处理和返回结果等控制。 | 台 | 9 |  |  |
| 4 | 定时电源控制器 | PUFFINS | HK-GSM10s，开关的远程控制是远距离上对设备实现控制，是跨空间、跨时间的开关控制，提高设备的可控性，节省人力财力。该装置使用GSM网络进行信号的传递和判断，通过信号在硬件、软件中的处理来实现一些操作，并输出一些信号。基于GSM远程开关控制实施的工作状况，设施能实现不同距离的短消息发送之后系统处理和返回结果等控制。 | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 控制软件 | PUFFINS | 远程手机APP控制，实时监测开关状态，基于GSM手机通讯模式传输 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 开关插座 | 鸿雁 | 2+3 | 台 | 48 |  |  |
| 7 | 电源线 | 球冠 | BV3*1.5 | 米 | 2400 |  |  |
| 8 | PVC管 | 中财 | PVC20 | 米 | 2400 |  |  |
| 9 | 空气开关 | 正泰 | 10A | 个 | 48 |  |  |
| 10 | 86明盒 | 中财 | 86型 | 个 | 48 |  |  |
| 11 | 警示牌 | 定制 | 包含紫外线灯明显警示标志，30*30CM | 个 | 48 |  |  |
| 12 | 辅材材料 | 国产 | 含标签、接头、胶布、扎带、卡子等配件 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 垃圾清运费 | 国产 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 人工施工费用 | 国产 |  | 个 | 48 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

2.采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。

3、投标书必须注明所投产品的品牌及型号。保修期为一年及以上。

4、招标控制价：55750元，投标报价超过招标控制价的作否决投标。

5、工程量按实结算(项目以外增加内容以工程联系单计算工程量)并以学校审计为准。